УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от «11» апреля 2014 г. № 245н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений

79

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений и оборудования водозабора |  | 16.015 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение населения качественной питьевой водой и устойчивого водоснабжения для хозяйственных и производственных нужд |
| Группа занятий: |
| 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
| 1223 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
| 1239 | Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы | 3115 | Техники-механики |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 41.00 | Сбор, очистка и распределение воды |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение эксплуатации водозаборных сооружений | 5 | Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования | А/01.5 | 5 |
|  |  |  | Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников | А/02.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования | А/03.5 | 5 |
|  |  |  | Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте | А/04.5 | 5 |
| В | Руководство деятельностью по эксплуатации водозаборных сооружений | 6 | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации водозаборных сооружений | В/01.6 | 6 |
|  |  |  | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водозаборных сооружений | В/02.6 | 6 |
|  |  |  | Управление процессом эксплуатации водозаборных сооружений | В/03.6 | 6 |
|  |  |  | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации водозаборных сооружений | В/04.6 | 6 |

| Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Обеспечение эксплуатации водозаборных сооружений | Код | А | Уровень квалификации | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Техник Техник-технолог Мастер |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы в области водоснабжения и водоотведения не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 3115 | Техники-механики |
| ЕКС | - | Техник |
|  |  | Техник-технолог |
|  |  | Мастер участка |
| ОКСО | 270112 | Водоснабжение и водоотведение |
|  | - | Иные направления подготовки и специальности, соответствующие требованиям к образованию |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Осуществление плановых и внеочередных осмотров технологического оборудования артезианских скважин и гидротехнических сооружений поверхностного водозабора |
|  | Ведение журнала учета работы технологического оборудования и состояния объектов водозаборных сооружений |
|  | Подготовка предложений для разработки текущих и перспективных планов по техническому обслуживанию и капитальному ремонту конструктивных элементов и оборудования гидротехнических сооружений поверхностного водозабора и артезианских скважин |
|  | Составление актов технического состояния артезианских скважин и гидротехнических сооружений поверхностного водозабора, дефектных ведомостей для планирования работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, технологического и вспомогательного оборудования |
|  | Проверка исправности работы вентиляционных установок и систем, инструмента, оснастки и приспособлений, установленного уровня освещенности рабочих мест (помещений) и поддержания в них требуемого микроклимата |
|  | Контроль исправного состояния и эффективного использования инструмента, оснастки и приспособлений |
| Необходимые умения | Диагностировать техническое состояние оборудования водозаборных сооружений (запаней, забральных балок и порогов; рыбозащитных устройств; насосных агрегатов; погружных насосов артезианских скважин) и сооружений водозабора (плотин; береговых водоприемных колодцев; русловых водозаборных узлов; береговых водозаборов; самотечных и сифонных водоводов; артезианских скважин) |
|  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания технологического и вспомогательного оборудования водозаборных сооружений |
|  | Обосновывать своевременный вывод оборудования в ремонт |
|  | Составлять заявки на инструмент, оснастку, приспособления, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ |
|  | Осуществлять обработку информации в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и водоотведения |
|  | Схемы расположения водопроводных коммуникаций водозаборных сооружений |
|  | Распоряжения руководства и приказы по предприятию |
|  | Основные причины изменения технических характеристик конструктивных элементов гидротехнических сооружений и оборудования, физико-химических свойств материалов и изделий |
|  | Основы строительной физики |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления, регистрация, прохождения и др.) |
|  | Положение о структурном подразделении по эксплуатации водозаборных сооружений |
| Другие характеристики | Выполнение данной трудовой функции предусматривает повышенные требования к соблюдению персоналом техники безопасности при освидетельствовании конструктивных элементов и оборудования гидротехнических сооружений (береговых водоприемных колодцев, русловых водозаборных узлов, береговых водозаборов, самотечных и сифонных водоводов, рыбозащитных устройств и др.) |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ процесса очистки воды в водоприемных очистных камерах от проникшего мусора и удаления его за пределы сооружений водозабора |
|  | Анализ режима работы гидротехнических сооружений (гидроузлов, напорных грунтовых дамб, водовыпусков, струераспределительных и струенаправляющих дамб), установки запаней, забральных балок и порогов, степени заиления водохранилища |
|  | Организация работы по проведению гидрорежимных замеров на артезианских скважинах |
|  | Проведение одиночных и кустовых откачек воды из скважин, отбор проб воды и грунтов для лабораторных исследований |
|  | Контроль поддержания нормативного санитарно-технического состояния зоны санитарной охраны 1-го пояса водозаборов, чистоты оборудования, помещений, территории водозаборного сооружения и уничтожение сорной растительности |
|  | Подготовка ежемесячной отчетности по подъему воды из подземных и поверхностных водоисточников |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач |
|  | Оценивать деятельность с точки зрения эффективности конечных результатов труда |
|  | Обобщать информацию о выполнении заданий по подъему и подаче воды, об обеспечении санитарного состояния оборудования, зданий, сооружений и санитарно-защитных зон |
|  | Изучать техническую и технологическую документацию для понимания особенностей технологического процесса забора воды из поверхностных и подземных источников |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции А/01.5 «Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования» |
|  | Технологические процессы забора воды из поверхностных и подземных источников |
|  | Основы электротехники |
|  | Основы гидравлики |
|  | Основы механики |
|  | Перспективы развития профессиональной деятельности по водоснабжению городов и населенных мест |
| Другие характеристики | Выполнение данной трудовой функции предусматривает повышенные требования к соблюдению персоналом техники безопасности при осуществлении мониторинга режимов работы водоприемных очистных камер, гидроузлов, напорных грунтовых дамб, водовыпусков, забральных балок |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования | Код | A/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и своевременное доведение производственных заданий бригадам и отдельным рабочим (не входящим в состав бригад) |
|  | Координация деятельности подчиненного персонала по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту конструктивных элементов и оборудования гидротехнических сооружений поверхностного и подземного подъема воды, выявление и устранение нарушений технологии их осуществления |
|  | Проведение сезонных работ по защите водозабора от различного рода ледовых образований, затрудняющих отбор воды из источника водоснабжения в периоды ледообразования |
|  | Контроль работы рыбозащитных устройств на водозаборных сооружениях и процесса обрастания дрейссеной и водорослями водозабора и водных трактов, появления в зоне водозабора плавающего мусора и наносов |
|  | Контроль режима работы насосных агрегатов, артезианских скважин и станций подкачки в соответствии с эксплуатационными характеристиками |
|  | Организация технического обслуживания и ремонта систем отопления, освещения, ограждающих и предохранительных устройств, средств контроля и сигнализации |
|  | Организация работы персонала по ликвидации аварийных ситуаций в любое время суток |
| Необходимые умения | Обеспечивать рациональное расходование материалов, топлива, электроэнергии, а также правильное использование производственных площадей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Осуществлять проверку качества производства работ по техническому обслуживанию и ремонту водозаборных сооружений |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | Обрабатывать данные для отчетов о выполненной работе, составлять материальные отчеты |
|  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с использованием специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.5 «Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования» |
|  | Номенклатура оборудования водозаборных станций, водопроводных сетей и правила их технической эксплуатации |
|  | Состав эксплуатационной документации на технологическое оборудование и сооружения |
|  | Технические характеристики оборудования и сооружений водозабора и требования к их сохранению |
|  | Основы трудового законодательства |
| Другие характеристики | Другие характеристики трудовых функций A/01.5 «Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования» и A/02.5 «Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников» |

| 3.1.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте | Код | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Составление графиков проверки знаний у рабочих по охране труда и участие в проверке знаний |
|  | Контроль наличия и исправности средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря, укомплектованности медицинских аптечек |
|  | Обобщение и изучение предложений бригадиров, рабочих и разработка предложений по организации охраны труда |
|  | Проведение производственного инструктажа рабочих на рабочем месте |
|  | Контроль и ведение табелей учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации водозаборных сооружений |
|  | Организация первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направление его в медицинское учреждение |
| Необходимые умения | Контролировать состояния условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства, правил, норм, инструкций по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности при реализации трудовой функции |
|  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с использованием специализированного программного обеспечения |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции А/01.5 «Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования» |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Правила охраны труда при эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и водоотведения |
|  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Правила и нормы охраны труда, промышленной безопасности и производственной санитарии |
|  | Положение о структурном подразделении по эксплуатации водозаборных сооружений |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Руководство деятельностью по эксплуатации водозаборных сооружений | Код | В | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Начальник участка Начальник станции Начальник цеха |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы в области водоснабжения и водоотведения не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте Документы о допуске к руководству и техническому контролю проведения работ |

Дополнительные характеристики

| Наименование классификатора | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 3115 | Техники-механики |
|  | 2142 | Инженеры по промышленному и гражданскому строительству |
|  | 1239 | Руководители подразделений (служб), не вошедшие в другие группы |
|  | 1223 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве |
|  | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
| ЕКС | - | Техник |
|  |  | Техник-технолог |
|  |  | Мастер участка |
|  |  | Начальник цеха (участка) |
| ОКСО | 270112 | Водоснабжение и водоотведение |
|  | - | Иные направления подготовки и специальности, соответствующие требованиям к образованию |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации водозаборных сооружений | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Разработка планов и графиков проведения работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту оборудования, систем и сооружений водозабора, а также работ по подготовке водозабора к работе в зимних условиях |
|  | Организация гидрогеологических наблюдений на сети режимных и наблюдательных скважин, действующих водозаборах, а также при поисках и разведке подземных вод |
|  | Контроль соответствия количества отбора воды утвержденным промышленным запасам и выполнения работ подрядными организациями в области гидрогеологии |
|  | Разработка годовых планов по подъему воды, бурению новых скважин и строительству новых гидротехнических сооружений водозабора |
|  | Согласование с уполномоченными организациями производства земляных работ на сооружениях водозабора |
|  | Выдача заключений по вопросам реконструкции и технического перевооружения водозаборных сооружений с применением современного энергоэффективного оборудования |
|  | Корректировка технической и технологической документации, необходимой для эксплуатации конструктивных элементов, оборудования, систем и водозаборных сооружений |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.5 «Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования» |
|  | Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту конструктивных элементов, оборудования, систем и сетей водозаборных сооружений |
|  | Разрабатывать варианты организации технических и технологических решений по эксплуатации водозаборных сооружений и оценивать результаты их реализации |
|  | Внедрять энергосберегающее технологическое и вспомогательное оборудование водозаборных сооружений |
|  | Оценивать соответствие режима работы артезианских скважин требованиям гидротехнической и эксплуатационной документации |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.5 «Проверка технического состояния водозаборных сооружений и оборудования» |
|  | Порядок и методы технико-экономического и текущего производственного планирования |
|  | Основы природоохранного законодательства |
|  | Современные энергосберегающие технологии и оборудование в системах водоснабжения |
|  | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальная литература в области водоснабжения |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи |
|  | Устав предприятия водоснабжения и водоотведения |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация технического и материального обеспечения эксплуатации водозаборных сооружений | Код | В/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Определение потребностей в обновлении технологического и вспомогательного оборудования и сетей сооружений водозабора |
|  | Разработка и утверждение графика демонтажа и замены насосного оборудования в соответствии с техническими характеристиками водозаборного сооружения |
|  | Организация оперативного контроля и анализа расхода электроэнергии |
|  | Проведение расчета удельных норм расхода электроэнергии |
|  | Подготовка и осуществление мероприятий по освоению проектных мощностей гидротехнических сооружений и оборудования водозабора |
|  | Обеспечение взаимодействия смежных подразделений по укомплектованию материалами, оборудованием, запасными частями для работ по техническому обслуживанию и ремонту водозаборных сооружений |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/02.5 «Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников» |
|  | Планировать последовательность вывода гидротехнических сооружений, технологического и вспомогательного оборудования в ремонт в соответствии с режимом работы водозабора |
|  | Оценивать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации водозаборных сооружений |
|  | Осуществлять проведение технических расчетов, разработку проектов и схем в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами |
|  | Использовать современные программные средства разработки технической, технологической и иной документации |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/02.5 «Анализ и контроль процесса забора воды из поверхностных и подземных источников» |
|  | Инновационные технологии и методы использования водных ресурсов территории |
|  | Методы оценки и минимизации расхода электроэнергии оборудованием водозаборных сооружений |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи |
|  | Устав предприятия водоснабжения и водоотведения |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Управление процессом эксплуатации водозаборных сооружений | Код | В/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организация проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений водозаборной станции согласно утвержденным планам и графикам |
|  | Принятие решений и подготовка локальных распорядительных документов об укомплектовании рабочих мест современным оборудованием, инструментами, оснасткой и оргтехникой |
|  | Контроль соблюдения на территории водозаборов требований по экологической и санитарной безопасности |
|  | Оповещение диспетчерской службы предприятия о возникновении аварийной ситуации на станции водозабора |
|  | Руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на сооружениях и оборудовании водозабора |
|  | Оформление отчетной документации о выполнении планов производства работ по техническому обслуживанию и ремонту водозаборных сооружений |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/03.5 «Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования» |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоснабжения |
|  | Осуществлять творческий поиск решения проблем, возникающих при проведении работ по эксплуатации водозаборных сооружений |
|  | Руководить подразделением, организовывать повышение квалификации сотрудников |
|  | Вносить предложения об эффективности выполнения трудовых функций на базе неполной или ограниченной информации |
|  | Проводить оперативные совещания с целью координации работы по техническому обслуживанию и ремонту водозаборных сооружений |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/03.5 «Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и оборудования» |
|  | Основы экономики, организации труда, производства и управления |
|  | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальная литература в области водоснабжения |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи |
|  | Устав предприятия водоснабжения и водоотведения |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации водозаборных сооружений | Код | В/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка должностных инструкций с учетом специфики производства, эксплуатации оборудования, систем сооружений водозаборной станции и представление их на утверждение в установленном порядке |
| --- | --- |
|  | Ознакомление подчиненного персонала с инструкциями и квалификационно-разрядными документами |
|  | Подготовка приказов по персоналу с учетом специфики выполняемых работ |
|  | Представление предложений о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий |
|  | Организация обучения персонала согласно утвержденным программам и графикам |
|  | Обеспечение взаимодействия структурных подразделений организации по проверке знаний и повышению квалификации персонала |
|  | Проведение в составе комиссии расследований несчастных случаев на производстве |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/04.5 «Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте» |
|  | Осуществлять расстановку рабочих и бригад в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками |
|  | Выбирать оптимальные формы коммуникаций при организации работы с персоналом |
|  | Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования |
|  | Организовывать стажировки новых рабочих и контролировать их прохождение |
|  | Формировать бригады, их количественный, профессиональный и квалификационный состав |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/04.5 «Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на рабочем месте» |
|  | Положения по оплате труда и формы материального стимулирования |
|  | Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации водозаборных сооружений |
|  | Этика делового общения |
|  | Основы конфликтологии |
|  | Устав предприятия водоснабжения и водоотведения |
|  | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальная литература в области водоснабжения |
|  | Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи |
| Другие характеристики | - |
| Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик |
| ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), город Москва |
| Директор Збрицкий Александр Анатольевич |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
| 1 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», город Санкт-Петербург |
| 2 | ЗАО «АКЦ «ЖИЛКОМАУДИТ», город Москва |
| 3 | ЗАО «Центр муниципальной экономики», город Москва |
| 4 | МУП «Домодедовский водоканал», город Домодедово, Московская область |
| 5 | НП «Жилкоммунстройсертификация», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970)

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

Общероссийский классификатор специальностей по образованию