УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты        Российской Федерации

от «___» _______ 2019 г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по обслуживанию базовых станций мобильной связи

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение автономного электроснабжения объекта мобильной связи»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обеспечение сохранности, контроль противопожарной системы и техническое обслуживание вспомогательного оборудования объекта мобильной связи»	6

3.3.Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание основного оборудования объекта мобильной связи»	9

3.4. Обобщенная трудовая функция «Организация обеспечения бесперебойной работы базовых станций участка сети мобильной связи»	11

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта………………….....14

4.1. Ответственная организация-разработчик	……………………………………………...14

4.2. Наименования организаций-разработчиков…………………………………………….…..14

I. Общие сведения

| Эксплуатационное обслуживание оборудования базовых станций мобильной связи |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Бесперебойная работа базовых станций мобильной связи |

| Группа занятий: |
| --- |
| 2153 | Инженеры по телекоммуникациям | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
| 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи | 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 61.20.1 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса |
| 61.20.2 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи данных |
| 61.20.3 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обеспечение автономного электроснабжения объекта мобильной связи | 3 | Обеспечение автономного электроснабжения объекта мобильной связи | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание мобильных электрогенераторных установок (далее - МЭГУ) | A/02.3 | 3 |
| B | Обеспечение сохранности, контроль противопожарной системы и техническое обслуживание вспомогательного оборудования объекта мобильной связи | 4 | Обеспечение сохранности оборудования, возможности доступа, контроль и диагностика охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения объекта мобильной связи | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Профилактика и ремонт вспомогательного оборудования объекта мобильной связи | B/02.4 | 4 |
| C | Техническое обслуживание основного оборудования объекта мобильной связи | 5 | Техническое обслуживание антенного оборудования объекта мобильной связи | C/01.5 | 5 |
|  |  |  | Монтаж, инсталляция, демонтаж, диагностика и замена неисправных модулей технологического оборудования | C/02.5 | 5 |
| D | Организация обеспечения бесперебойной работы базовых станций участка сети мобильной связи | 6 | Контроль и администрирование обеспечения работы базовых станций участка сети мобильной связи | D/01.6 | 6 |
|  |  |  | Взаимодействие с заказчиком по вопросам качества работ | D/02.6 | 6 |
|  |  |  | Информационное обеспечение работ по обслуживанию базовых станций мобильной связи | D/03.6 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение автономного электроснабжения объекта мобильной связи | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Техник |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8290 | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| ЕТКС | § 26 - 29 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение автономного электроснабжения объекта мобильной связи | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Доставка МЭГУ к объекту мобильной связи |
|  | Выполнение мер безопасности в соответствии с инструкцией о технике безопасности |
|  | Осмотр МЭГУ |
|  | Обеспечение устойчивости МЭГУ |
|  | Проверка уровня масла в МЭГУ |
|  | Заправка МЭГУ топливом |
|  | Запуск МЭГУ |
|  | Проверка соответствия генерируемой электроэнергии нормам |
|  | Переключение базовой станции на питание от МЭГУ |
|  | Наблюдение за работой МЭГУ |
|  | Остановка работы МЭГУ |
|  | Перевод МЭГУ в транспортное состояние |
| Необходимые умения | Закреплять МЭГУ для обеспечения ее устойчивости |
|  | Проверять заправку МЭГУ горюче-смазочными материалами |
|  | Выявлять в результате осмотра признаки неисправности МЭГУ |
|  | Выполнять несложный ремонт МЭГУ |
|  | Проводить проверку соответствия генерируемой электроэнергии |
|  | Осуществлять переключение базовой станции на питание от МЭГУ |
|  | Осуществлять остановку работы МЭГУ |
|  | Выполнять перевод МЭГУ в транспортное состояние |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Устройство и назначение элементов управления МЭГУ |
|  | Нормы заправки МЭГУ горюче-смазочными материалами |
|  | Нормы генерируемой электроэнергии |
|  | Порядок переключения базовой станции на питание от МЭГУ |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание мобильных электрогенераторных установок (МЭГУ) | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе |
|  | Проверка состояния приводного ремня |
|  | Замена фильтрующего элемента топливного фильтра |
|  | Проверка давления масла с помощью внешнего манометра и сравнение результатов с показаниями указателя давления масла в двигателе (для дизель-генераторных установок) |
|  | Проверка плотности затяжки соединений |
|  | Замена моторного масла |
|  | Замена масляного фильтра |
|  | Проверка системы отвода картерных газов |
|  | Очистка воздушного фильтра, удаление пыли из пылесборника |
|  | Замена воздушного фильтра |
|  | Проверка работоспособности системы подзарядки аккумуляторной батареи стартера |
| Необходимые умения | Определять соответствие уровней жидкостей установленным нормам |
|  | Определять степень изношенности приводного ремня |
|  | Обнаруживать в результате осмотра признаки неисправности МЭГУ |
|  | Осуществлять несложный ремонт МЭГУ |
|  | Проверять плотность затяжки соединений |
|  | Менять моторное масло и масляный фильтр |
|  | Определять состояние, чистить и менять воздушный фильтр |
|  | Проверять работоспособность системы подзарядки аккумуляторной батареи стартера |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Устройство и назначение элементов управления МЭГУ |
|  | Нормы заправки МЭГУ горюче-смазочными материалами |
|  | Нормы генерируемой электроэнергии |
|  | Виды и периодичность технического обслуживания МЭГУ |
|  | Состав мероприятий, проводимых на МЭГУ при различных видах технического обслуживания |
|  | Нормы затяжки соединений |
|  | Признаки неисправности МЭГУ |
|  | Нормы подзарядки аккумуляторной батареи стартера |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение сохранности, контроль противопожарной системы и техническое обслуживание вспомогательного оборудования объекта мобильной связи | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Техник |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное обучение работе с оборудованием, установленным на обслуживаемых объектах мобильной связи Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7422 | Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи |
| ОКПДТР | 19876 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи |
|  | 19878 | Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи |
|  | 19885 | Электромонтер станционного радиооборудования |
| ЕТКС | § 21а | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации |
|  | § 22 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
| ОКСО | 2.11.01.03 | Радиооператор |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обеспечение сохранности оборудования, возможности доступа, контроль и диагностика охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения объекта мобильной связи | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль исправности ограждения площадки объекта мобильной связи |
|  | Ремонт светоограждения опоры и элементов ограждения площадки антенно-мачтового сооружения (далее – АМС) |
|  | Контроль исправности, ремонт и замена дверей |
|  | Контроль исправности, ремонт, замена накладных и врезных замков, вскрытие замков, замена личинок к ним, установка навесных замков |
|  | Контроль и диагностика охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения объекта мобильной связи |
|  | Информирование о результатах контроля специалистов, ответственных за охранно-пожарную сигнализацию и систему пожаротушения объекта мобильной связи |
|  | Ведение отчетности в системе электронного учета |
| Необходимые умения | Проводить ремонт и установку дверей и замков |
|  | Проводить диагностику охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения объекта мобильной связи |
|  | Использовать механический инструмент при проведении ремонта светоограждения опоры, элементов ограждения площадки, дверей и замков |
|  | Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы обеспечения доступа к оборудованию объекта мобильной связи |
|  | Требования к оборудованию светоограждения опоры и ограждению площадки АМС |
|  | Основы организации охранно-пожарной работы объекта мобильной связи |
|  | Основы работы с системами электронного учета |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание вспомогательного оборудования объекта мобильной связи | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Контроль состояния энергетического хозяйства объекта мобильной связи |
|  | Контроль состояния системы климат-контроля и приточно-вытяжной вентиляции |
|  | Контроль соблюдения инструкций и регламентов по эксплуатации, техническому обслуживанию и надзору за электрооборудованием, системы климат-контроля и приточно-вытяжной вентиляции иными специалистами |
|  | Плановые профилактические работы на вспомогательном оборудовании объекта мобильной связи |
|  | Информирование о результатах контроля специалистов, ответственных за направления обеспечения температурно-влажностного режима, исправности АМС, вспомогательного и основного оборудования и дизель-генераторных установок |
|  | Формирование отчетности в системе электронного учета |
| Необходимые умения | Оценивать визуально и с применением контрольно-измерительных приборов и инструментов состояние энергетического хозяйства, системы климат-контроля и приточно-вытяжной вентиляции |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места |
|  | Проводить плановые профилактические работы на вспомогательном оборудовании объекта мобильной связи |
|  | Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы электросвязи |
|  | Состав вспомогательного оборудования объекта мобильной связи |
|  | Основы обеспечения резервного питания объекта мобильной связи |
|  | Основы поддержания температурно-влажностного режима на объекте мобильной связи |
|  | Инструкции по проведению плановых профилактических работ на вспомогательном оборудовании объекта мобильной связи |
|  | Карты информирования специалистов, ответственных за направления обеспечения температурно-влажностного режима, исправности АМС, вспомогательного и основного оборудования и дизель-генераторных установок |
|  | Основы работы с системами электронного учета |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание основного оборудования объекта мобильной связи | Код | C | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Старший техник |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не менее 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное обучение работе с оборудованием, установленным на обслуживаемых объектах мобильной связи |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 3522 | Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию |
| ОКПДТР | 27850 | Электромеханик связи |
| ОКСО | 2.11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами |
|  | 2.11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
|  | 2.11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
|  | 2.11.02.11 | Сети связи и системы коммутации |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Профилактика и ремонт антенного оборудования объекта мобильной связи | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Инструментальный контроль исправности АМС, антенн и антенно-фидерных устройств (далее - АФУ) |
|  | Проведение ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АМС, антеннах, АФУ и репитерах |
|  | Аварийная юстировка пролётов радиорелейных линий |
|  | Проверка и фиксация элементов крепления радиорелейных станций |
|  | Анализ и устранение причин повышенного коэффициента стоячей волны |
|  | Формирование отчетности в системе электронного учета заявок |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментами контроля исправности АМС, антенн и АФУ |
|  | Проводить юстировку пролётов радиорелейных линий |
|  | Пользоваться динамометрическим инструментом |
|  | Измерять параметры антенн и АФУ, влияющие на коэффициент стоячей волны |
|  | Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы электросвязи |
|  | Основы радиосвязи |
|  | Регламенты проведения технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АМС, антеннах, АФУ и репитерах |
|  | Характеристики применяемых антенн, АФУ и репитеров |
|  | Основы работы с системами электронного учета |
| Другие характеристики | - |
| 3.3.2. Трудовая функция |
| Наименование | Монтаж, инсталляция, демонтаж, диагностика и замена неисправных модулей технологического оборудования | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Монтаж модулей технологического оборудования (блоков 2G, выпрямителей, контролеров ЭПУ, блоков 3G, антенн, 4G блоков) |
|  | Инсталляция программного обеспечения модулей технологического оборудования |
|  | Диагностика модулей технологического оборудования |
|  | Демонтаж и замена неисправных модулей технологического оборудования |
|  | Формирование отчетности в системе электронного учета заявок |
| Необходимые умения | Проводить начальные настройки модулей технологического оборудования в сетях GSM, LTE и WCDMA |
|  | Инсталлировать программное обеспечение модулей технологического оборудования |
|  | Проводить дополнительные настройки модулей технологического оборудования |
|  | Проводить регламентное обслуживание модулей технологического оборудования |
|  | Проводить конфигурирование и устранение неисправностей модулей технологического оборудования |
|  | Проводить резервное копирования и восстановление модулей технологического оборудования |
|  | Вводить в системы электронного учета сведения о выполненных работах |
| Необходимые знания | Принципы построения сетей на основе технологии WCDMA, GSM, LTE |
|  | Основы сети радиодоступа стандарта WCDMA, GSM, LTE |
|  | Основные функции модулей технологического оборудования |
|  | Основные функции системы резервного питания |
|  | Структура и возможности информационной базы данных по обслуживанию и функционированию модулей технологического оборудования |
|  | Возможности и функции программы управления элементом сети |
|  | Структура аппаратно-программного обеспечения базовых станций в сетях GSM, LTE и WCDMA |
|  | Процедуры регламентного обслуживания модулей технологического оборудования |
|  | Процедуры конфигурирования и устранения неисправностей модулей технологического оборудования |
|  | Процедуры резервного копирования и восстановление модулей технологического оборудования |
|  | Основы работы с системами электронного учета |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Организация обеспечения бесперебойной работы базовых станций участка сети мобильной связи | Код | D | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по обслуживанию основного оборудования объекта мобильной связи |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не менее 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное обучение работе с оборудованием, установленным на обслуживаемых объектах мобильной связи |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 2153 | Инженеры по телекоммуникациям |
| ОКПДТР | 22870 | Инженер электросвязи |
|  | 42709 | Инженер по радиосвязи |
| ЕКС | - | Инженер |
| ОКСО | 2.11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| 3.4.1. Трудовая функция |
| Наименование | Контроль и администрирование обеспечения работы базовых станций участка сети мобильной связи | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Распределение заявок на выполнение работ между подконтрольными бригадами |
|  | Контроль и координация исполнения заявок на выполнение работ подконтрольными бригадами |
|  | Обеспечение бригад материалами, необходимыми для проведения работ |
|  | Организация контроля за состоянием АМС |
|  | Организация текущего ремонта АМС |
|  | Организация технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АФУ и репитерах |
|  | Контроль качества монтажа, демонтажа, диагностики и замены неисправных модулей технологического оборудования |
|  | Контроль аварийной юстировки пролётов радиорелейных линий |
|  | Контроль ремонта повреждённых участков антенно-фидерных трактов и устранения причин повышенного коэффициента стоячей волны |
|  | Контроль системы обеспечения сохранности оборудования и доступа к нему |
|  | Контроль ведения технической документации |
|  | Организация и проведение ремонтно-восстановительных работ с целью предотвращения или устранения последствий производственной аварии |
|  | Обеспечение выполнения требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройства электроустановок», «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», «Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» |
| Необходимые умения | Оценивать трудоемкость работ |
|  | Оценивать имеющиеся оперативные ресурсы для проведения работ |
|  | Рассчитывать объемы материалов, необходимых для проведения работ |
|  | Осуществлять контроль результатов работ |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Основы электросвязи |
|  | Основы радиосвязи |
|  | Основы управления базами данных |
|  | Инфраструктура эксплуатации, управления и технического обслуживания участка сети мобильной связи |
|  | Управление аппаратными и программными ресурсами базовых станций через систему операционной поддержки (OSS) |
|  | Описание файловой системы базовых станций |
|  | Описание концепции конфигурационных версий (CV) |
|  | Управление CV и файловой системой базовых станций с использованием OSS |
|  | Процедура обновления базовых станций |
|  | Процедура ведения технической документации |
|  | Инструкции по проведению технического обслуживания, ремонтно-настроечных работ, ремонтно-восстановительных работ и планово-профилактических работ на АФУ, радиорелейных линиях и репитерах |
|  | Требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройства электроустановок», «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», «Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» |
| Другие характеристики | - |

| 3.4.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Взаимодействие с заказчиком по вопросам качества работ | Код | D/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Информирование заказчика о ходе выполнения работ |
|  | Информирование заказчика об окончании работ |
|  | Подтверждение заказчику факта получения претензии на качество проведенных работ |
|  | Оценка претензии |
|  | Расследование претензии, выявление несоответствия качества проведенных работ ожиданиям заказчика (далее - выявленного несоответствия) |
|  | Подготовка решения по претензии |
|  | Информирование заказчика о принятом решении по претензии, переговоры о сроках и иных условиях исправления выявленного несоответствия |
|  | Расчет ресурсов, необходимых для исправления выявленного несоответствия и определение сроков исправления |
|  | Организация исправления выявленного несоответствия |
|  | Верификация исправления выявленного несоответствия |
|  | Информирование заказчика об исправления выявленного несоответствия |
|  | Регистрация претензии, выявленного несоответствия и результатов исправления выявленного несоответствия |
| Необходимые умения | Проводить оценку и расследование претензии, выявлять причины возникновения несоответствия качества проведенных работ ожиданиям заказчика |
|  | Проводить расчет ресурсов, необходимых для исправления выявленного несоответствия и определение сроков исправления |
|  | Проводить переговоры с заказчиком по вопросам качества работ |
|  | Проводить регистрацию претензии, выявленного несоответствия и результатов исправления выявленного несоответствия |
| Необходимые знания | ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования |
|  | ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности |
|  | ГОСТ Р 56036-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества. Руководящие указания по организации мониторинга удовлетворенности потребителей |
| Другие характеристики | - |

| 3.4.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Информационное обеспечение работ по обслуживанию базовых станций мобильной связи | Код | D/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обеспечение учета работ в системе электронного учета заявок |
|  | Получение из информационных систем (включая системы OSS/ВSS, системы документооборота, системы технического учета) сведений, необходимых для организации и выполнения работ |
|  | Обмен информацией с подконтрольными бригадами |
|  | Актуализация в информационных системах сведений о сетевых элементах в части изменений настроек, проведенных в рамках работ |
|  | Контроль отчетности в системе электронного учета заявок |
| Необходимые умения | Пользоваться информационными системами |
|  | Пользоваться средствами служебной связи |
|  | Формализовать информацию о сетевых элементах, полученную от подконтрольных бригад |
| Необходимые знания | Основы управления базами данных |
|  | Инфраструктура эксплуатации, управления и технического обслуживания участка сети мобильной связи |
|  | Структура данных информационных систем |
|  | Возможности информационных систем по управлению данными |
|  | Процедура ведения технической документации |
|  | Организация отчетности в системе электронного учета заявок |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| 4.1. Ответственная организация-разработчик |
| Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, город Москва |
| Председатель Оситис Анастасия Петровна |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
|  | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
|  | ПАО «Ростелеком», город Москва |
|  | ООО «Т2 Мобайл», город Москва |
|  | АНО ДПО «Эрикссон Трейнинг Центр», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г.№ 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»; Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих